Всего в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода
2020-2021 годов Министерством промышленности и энергетики Алтайского края осуществляется мониторинг за деятельностью 22 субъектов «большой» энергетики: 11 электросетевых организации и 11 теплосетевых 
и генерирующих предприятий.

По данным мониторинга оценки готовности к работе 
в отопительный сезон, проводимой Министерством энергетики Российской Федерации ежемесячно, по состоянию на 15 ноября 2020 года всеми субъектами «большой» энергетики края получены индексы готовности «готов» и «готов с условиями».

Оценка готовности к прохождению осенне-зимнего периода  электросетевых организаций и генерирующих компаний осуществляется 
в соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543.

Проверка готовности к отопительному сезону еще 8 субъектов энергетики проводится комиссиями муниципальных образований.

Комиссии создаются на основании Правил оценки готовности 
к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

Таким образом, паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов получили все субъекты энергетики, за исключением 
МУП «ЯТЭК» (ТЭЦ г. Яровое).

Акт неготовности выдан МУП «ЯТЭК», что связано выявлением нарушений в ходе плановой проверки Сибирским управлением Ростехнадзора. При этом нарушений, препятствующих началу отопительного периода, выявлено не было, отопительный сезон пройден, устранение нарушений продолжается. В соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 21.11.2019 № 458 с 22.11.2019 на территории городского округа город Яровое действует режим ЧС.

Ремонтные программы энергокомпаний, необходимые для обеспечения прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 годов, выполнены
в соответствии с графиками. В связи с принятием ограничительных мер 
по нераспространению коронавирусной инфекции сокращения объема работ 
зафиксировано не было.

Всего был выполнен ремонт 64 единиц оборудования ТЭЦ 
и 45 км тепловых сетей, 2,4 тыс. трансформаторных электроподстанций 
и 9,5 тыс. км линий электропередачи.

В ходе отопительного периода 2020–2021 годов поставка коммунальных услуг потребителям края осуществлялась в штатном режиме. Серьезных сбоев в функционировании объектов жизнеобеспечения края допущено не было: последствия возникающих инцидентов на объектах теплоснабжения устранялись в возможно короткие сроки, что позволило сохранить температуру в жилых помещениях и социально значимых объектах в пределах нормативных значений.

За прошедший сезон по крупным территориальным сетевым организациям края зафиксировано 1637 технологических нарушений 
(снижение на 30% к прошлому периоду). На объектах генерации зафиксировано 11 технологических нарушений (сокращение на 38%).

В целях подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов энергокомпаниями реализуются графики на 2021 выполнения ремонтных программ на объектах тепло- и электроснабжения.

Всего планируется выполнение ремонта 58 единиц генерирующего оборудования, реконструкция и перекладка 49 км тепловых сетей, ремонт 
9,7 тыс. км линий электропередачи и 2842 трансформаторных подстанций.

По состоянию на 01.06.2021 исполнение составляет по ТЭЦ и тепловым сетям – 18 %, по электросетевым объектам – 17 %. Работы ведутся 
в соответствии с графиками